Opis przedmiotu zamówienia

"Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w Sieciechowie"

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego do celów grzewczych) w ilości szacunkowej łącznie: 90.000 litrów.

Niniejsze postępowanie realizowane jest przez Gminę Sieciechów z siedzibą ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów

- Olej opałowy musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2022-12 (gatunek L-1) i charakteryzować się następującymi parametrami :

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,

- gęstość w 15º C (kg/m3) - max. 860,

- temperatura zapłonu (ºC) - min.56,

- zawartość siarki  %(m/m) - max. 0,1,

- zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) – max. 24,

- pozostałość po spopieleniu %(m/m) - max.0,01,

- zawartość wody (mg/kg) - max.200,

- barwa wizualna – czerwona,

- Miejsca dostaw:

Olej opałowy będzie dostarczany do budynków:

- Urzędu Gminy w Sieciechowie ul. Rynek 16

- Stacji Uzdatniania Wody w Sieciechowie ul. Południowa 8

- Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie ul. Szkolna 1

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zajezierzu, ul. 28 PAL-u 18

- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starych Słowikach, Stare Słowiki 9

- Dostawy będą realizowane na wskazane przez Zamawiającego miejsce, sukcesywnie, według potrzeb, w terminach, ilościach i miejscach wyznaczonych - na podstawie zamówienia zgłoszonego drogą elektroniczną lub telefonicznie. Dostawa zamówionej partii oleju winna nastąpić do 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.

- Minimalna dostawa: 500 litrów do jednej lokalizacji. Zamawiający preferuje składanie zamówień na kilka obiektów jednocześnie.

- Przy każdej dostawie wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju, wystawionego przez producenta. Brak świadectwa jakości może stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju.

- W cenie należy ująć wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia między innymi: koszty transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia, akcyzy, wszelkich podatków. Przedmiot zamówienia będzie przewożony transportem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostawą.

- Wymieniona ilość oleju opałowego została ustalona w sposób szacunkowy i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania. Zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym.

- Wykonawca zapewni transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz. Transport oleju odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

- W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania wybranego przez siebie laboratorium. W przypadku wyniku badań wykazującego odstępstwo od wymogów Wykonawca będzie obciążony kosztem badania, wymianą oleju na wolny od wad, obciążony karami. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

- Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju, według wskazań przepływomierza.

- Na potrzeby wyliczenia ceny oferty Wykonawca w ofercie podaje cenę producenta za 1 litr oleju opałowego z dnia 23-10-2024 r. publikowaną na oficjalnej stronie producenta oraz marżę/opust Wykonawcy. W ofercie należy podać nazwę producenta i adres strony internetowej. Zaoferowana upust jest stały w okresie trwania umowy, niezmienny, nie podlega waloryzacji. Rozliczenia odbywają się na podstawie ceny bazowej opublikowanej przez producenta z dnia złożenia zamówienia na dostawę (zlecenie złożone telefoniczne lub drogą elektroniczną) z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.

- Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. poz. 2008).