OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony w Gminie Sieciechów

Lokalizacja inwestycji: Sieciechów, ul. Wiślana, działka nr 90/2

Zamawiający: Gmina Sieciechów

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026

Obszar I – Obiekty zbiorowej ochrony

Termin realizacji zadania: do 15.12.2026 r.

Opracowano na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

# Spis treści

- Przedmiot zamówienia

- Cel realizacji zamówienia

- Zakres rzeczowy zamówienia

- Dane inwestycji wynikające z załącznika

  - 4.1. Zestawienie podstawowych informacji

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

  - 5.1. Minimalny zakres dokumentacji

  - 5.2. Wymagania dotyczące technologii BIM i analizy 3D

  - 5.3. Wymagania dotyczące aktualizacji modelu BIM

  - 5.4. Lista dokumentów i plików BIM wymaganych od Wykonawcy

- Wymagania dotyczące realizacji usługi projektowej

  - 6.1. Obowiązki Wykonawcy

  - 6.2. Wymagania jakościowe

- Harmonogram realizacji zamówienia

  - 7.1. Tabela harmonogramu

- Odbiór przedmiotu zamówienia

  - 8.1. Dokumenty wymagane przy odbiorze

- Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

- Informacje organizacyjne i finansowe

  - 10.1. Finansowanie i kwalifikowalność

  - 10.2. Osoba do kontaktu

# Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony w Gminie Sieciechów

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony w Gminie Sieciechów wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Dokumentacja dotyczy planowanego obiektu zbiorowej ochrony zlokalizowanego w miejscowości Sieciechów przy ul. Wiślanej, na działce nr 90/2, przeznaczonego na potrzeby ochrony ludności, w szczególności mieszkańców gminy. Dokumentacja powinna zostać opracowana w technologii BIM, z wykorzystaniem modelu informacyjnego obiektu, obejmującego również analizę geotechniczną w systemie 3D.

## 2. Cel realizacji zamówienia

- przygotowanie dokumentacji projektowej jako pierwszego etapu realizacji inwestycji,

- umożliwienie późniejszego wykonania robót budowlanych,

- określenie rozwiązań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obiektu,

- zapewnienie zgodności planowanej inwestycji z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, wymaganiami BHP oraz wymaganiami właściwych organów administracji publicznej.

## 3. Zakres rzeczowy zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony dostosowanego do obowiązujących przepisów wraz z przygotowaniem materiałów, uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i prawomocnego pozwolenia na budowę. Zamówienie nie obejmuje realizacji robót budowlanych, dostawy wyposażenia ani wykonania obiektu, lecz przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do ich przyszłej realizacji.

- pozyskanie i analiza materiałów wyjściowych niezbędnych do projektowania, w tym danych lokalizacyjnych, ewidencyjnych i formalnoprawnych dla działki nr 90/2 przy ul. Wiślanej w Sieciechowie,

- wykonanie lub pozyskanie wymaganych opracowań przedprojektowych, w tym niezbędnych map, analiz, warunków technicznych, opinii i uzgodnień,

- opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej obiektu zbiorowej ochrony,

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego w wymaganym prawem zakresie,

- opracowanie części opisowej, graficznej i obliczeniowej dokumentacji, obejmującej rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne i zagospodarowanie terenu,

- przygotowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i prawomocnego pozwolenia na budowę,

- przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.

## 4. Dane inwestycji wynikające z załącznika

- nazwa inwestycji: „Wykonanie projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony w gminie Sieciechów”,

- podmiot odpowiedzialny za inwestycję: Gmina Sieciechów,

- lokalizacja planowanego obiektu: Sieciechów, ul. Wiślana, działka nr 90/2,

- adresaci projektu: mieszkańcy gminy,

- planowany termin wykonania zadania: do dnia 15 grudnia 2026 r.,

- źródło finansowania: środki budżetu państwa.

### 4.1. Zestawienie podstawowych informacji

- nazwa zadania: Wykonanie projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony w gminie Sieciechów,

- wnioskodawca i podmiot odpowiedzialny: Gmina Sieciechów,

- lokalizacja: Sieciechów, ul. Wiślana, działka nr 90/2,

- obszar programu: Obszar I – Obiekty zbiorowej ochrony,

- charakter zadania: opracowanie dokumentacji projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,

- beneficjenci: mieszkańcy gminy,

- termin zakończenia zadania: 15.12.2026 r.,

## 5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami prawa budowlanego, przepisami dotyczącymi ochrony ludności i obrony cywilnej, wymaganiami dla obiektów zbiorowej ochrony, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz wymaganiami właściwych organów. Dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i późniejszą realizację robót budowlanych.

### 5.1. Minimalny zakres dokumentacji

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

- część opisową określającą przeznaczenie, funkcję, parametry techniczne i użytkowe obiektu,

- część graficzną obejmującą rysunki techniczne, schematy, rzuty, przekroje i elewacje,

- rozwiązania konstrukcyjne, instalacyjne i funkcjonalne przewidziane dla obiektu zbiorowej ochrony,

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

- zestawienie wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń,

- wizualizacje lub materiały graficzne przedstawiające wygląd, funkcjonalność i podstawowe parametry obiektu, jeżeli będą wymagane przez Zamawiającego,

- komplet dokumentów niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- opracowanie dokumentacji w technologii BIM, obejmującej model informacyjny obiektu oraz analizę geotechniczną w systemie 3D, z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych, posadowienia obiektu i wpływu rozwiązań projektowych na bezpieczeństwo oraz trwałość planowanej inwestycji.

- opracowanie na podstawie modelu BIM kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz innych zestawień ilościowo-wartościowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na przyszłą realizację robót budowlanych.

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej STWiOR, w zakresie odpowiadającym projektowanym robotom oraz wymaganiom przyszłego postępowania przetargowego.

- opracowanie wizualizacji projektowanego obiektu, przygotowanych na podstawie modelu BIM, przedstawiających wygląd, podstawowe rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowanie terenu oraz charakterystyczne elementy obiektu zbiorowej ochrony.

### 5.2. Wymagania dotyczące technologii BIM i analizy 3D

- Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w technologii BIM, rozumianej jako cyfrowe modelowanie informacji o obiekcie, umożliwiające koordynację międzybranżową, weryfikację kolizji oraz analizę przyjętych rozwiązań projektowych.

- Model BIM powinien obejmować co najmniej część architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną oraz zagospodarowanie terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania projektu budowlanego.

- W ramach opracowania należy wykonać analizę geotechniczną w systemie 3D, obejmującą interpretację warunków gruntowo-wodnych, założenia dotyczące posadowienia obiektu oraz wpływ tych warunków na rozwiązania konstrukcyjne i bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

- Model 3D oraz wyniki analiz powinny być spójne z dokumentacją opisową, graficzną i obliczeniową oraz umożliwiać Zamawiającemu weryfikację podstawowych założeń projektowych.

- Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu pliki źródłowe modelu BIM oraz pliki eksportowe w formatach umożliwiających przeglądanie modelu bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania projektowego, o ile Zamawiający nie określi inaczej.

- Na podstawie modelu BIM Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorysy, przedmiary robót, zestawienia ilościowe, STWiOR oraz wizualizacje, które będą mogły zostać wykorzystane przez Zamawiającego na potrzeby przygotowania przyszłego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

### 5.3. Wymagania dotyczące aktualizacji modelu BIM

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji modelu BIM na każdym istotnym etapie opracowania dokumentacji, w szczególności po zmianach koncepcji, uzgodnieniach branżowych, korektach projektowych, uwagach Zamawiającego oraz decyzjach organów administracji.

- Model BIM powinien odzwierciedlać aktualny stan opracowania dokumentacji projektowej i być zgodny z częścią opisową, rysunkową, obliczeniową, kosztorysową oraz STWiOR.

- Każda aktualizacja modelu BIM powinna obejmować koordynację międzybranżową oraz sprawdzenie kolizji pomiędzy elementami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, zagospodarowaniem terenu oraz wynikami analizy geotechnicznej 3D.

- Wykonawca powinien prowadzić rejestr zmian modelu BIM, zawierający co najmniej datę aktualizacji, zakres wprowadzonych zmian, przyczynę zmiany oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za aktualizację.

- Aktualizacje modelu BIM powinny być przekazywane Zamawiającemu w terminach uzgodnionych w harmonogramie prac projektowych oraz każdorazowo przed odbiorem kolejnego etapu dokumentacji.

- Wersja końcowa modelu BIM przekazana przy odbiorze końcowym musi być zgodna z ostateczną dokumentacją projektową, kosztorysami, przedmiarami, STWiOR, wizualizacjami oraz dokumentacją złożoną do uzyskania pozwolenia na budowę.

### 5.4. Lista dokumentów i plików BIM wymaganych od Wykonawcy

- model BIM obiektu w wersji źródłowej oraz w formacie eksportowym umożliwiającym przeglądanie i weryfikację modelu,

- model 3D analizy geotechnicznej wraz z opisem przyjętych założeń, wynikami interpretacji warunków gruntowo-wodnych oraz wnioskami projektowymi,

- raport z koordynacji międzybranżowej i kontroli kolizji,

- rejestr zmian i aktualizacji modelu BIM,

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,

- rysunki, zestawienia, schematy, rzuty, przekroje i opisy wygenerowane lub skoordynowane z modelem BIM,

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienia ilościowe opracowane na podstawie modelu BIM,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- wizualizacje projektowanego obiektu wykonane na podstawie modelu BIM,

- dokumenty, opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę,

- prawomocne pozwolenie na budowę,

- oświadczenia projektantów, uprawnienia, zaświadczenia oraz inne dokumenty formalne wymagane przepisami prawa,

- wersję elektroniczną dokumentacji w formatach edytowalnych i nieedytowalnych oraz wersję papierową w liczbie egzemplarzy określonej przez Zamawiającego.

## 6. Wymagania dotyczące realizacji usługi projektowej

### 6.1. Obowiązki Wykonawcy

- realizacja usługi z należytą starannością, zgodnie z harmonogramem zadania i wymaganiami Zamawiającego,

- koordynacja prac projektowych i branżowych,

- uzyskanie wymaganych materiałów, warunków, opinii i uzgodnień,

- prowadzenie uzgodnień branżowych i administracyjnych,

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie realizacji przedmiotu zamówienia.

### 6.2. Wymagania jakościowe

Dokumentacja powinna być spójna, kompletna, wzajemnie skoordynowana międzybranżowo oraz wolna od wad uniemożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami, normami, warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami pozyskanymi w toku realizacji zamówienia.

## 7. Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia powinna zostać dostosowana do harmonogramu wskazanego w załączniku do wniosku o dotację. Zamawiający przewiduje wszczęcie postępowania zmierzającego do wyboru wykonawcy w dniu 14.07.2026 r., zawarcie umowy z wykonawcą w dniu 21.07.2026 r., rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania w dniu 22.07.2026 r. oraz zakończenie wykonania zadania do dnia 31.12.2026 r.

### 7.1. Tabela harmonogramu

| Etap | Planowany termin | Zakres |
| --- | --- | --- |
| Wszczęcie postępowania | 30.07.2026 | Postępowanie w celu wyboru wykonawcy zadania |
| Zawarcie umowy | 14.08.2026 | Umowa na opracowanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony |
| Rozpoczęcie realizacji | 14.08.2026 | Rozpoczęcie prac projektowych i formalnoprawnych |
| Zakończenie zadania | 15.12.2026 | Przekazanie kompletnej dokumentacji oraz prawomocnego pozwolenia na budowę |

## 8. Odbiór przedmiotu zamówienia

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Dokumentacja powinna stanowić kompleksowy zbiór informacji technicznych, graficznych i opisowych, definiujących cel, przebieg oraz sposób realizacji przyszłego projektu budowlanego. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony po weryfikacji kompletności i zgodności dokumentacji z wymaganiami Zamawiającego.

### 8.1. Dokumenty wymagane przy odbiorze

- kompletna dokumentacja projektowa w wersji papierowej i elektronicznej,

- decyzje, opinie, uzgodnienia i warunki techniczne wymagane dla inwestycji,

- prawomocne pozwolenie na budowę,

- zestawienie opracowań składających się na dokumentację,

- oświadczenia projektantów i wymagane dokumenty formalne,

- materiały graficzne, rysunki techniczne, schematy, rzuty i opisy określające wygląd, funkcjonalność oraz parametry obiektu.

- kosztorysy, przedmiary robót, zestawienia ilościowe, STWiOR oraz wizualizacje opracowane na podstawie modelu BIM, w wersji umożliwiającej ich wykorzystanie w przyszłym postępowaniu przetargowym.

## 9. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

- na terenie gminy nie ma obecnie obiektów spełniających zadania w zakresie ochrony ludności,

- brak jest obiektów, które można byłoby uznać za miejsca doraźnego schronienia,

- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę stanowi pierwszy etap przyszłej inwestycji,

- realizacja zadania ma umożliwić zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy w kolejnych etapach inwestycji.

## 10. Informacje organizacyjne i finansowe

### 10.1. Finansowanie i kwalifikowalność

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026, Obszar I – Obiekty zbiorowej ochrony. Finansowanie zadania przewidziano jako wydatki inwestycyjne ze środków budżetu państwa. Podatek VAT został wskazany jako kwalifikowalny z uwagi na brak prawnych możliwości jego odliczenia lub zwrotu.

### 10.2. Osoba do kontaktu

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie zadania jest Zbigniew Hołda, tel. 048 6216008 w. 29, e-mail: inwestycje@sieciechow.pl .